巢湖公交公司高低压设施设备维保服务

询 价 文 件

项目编号：2019CHGH005

项目名称:  巢湖公交公司高低压设施设备维保服务

采 购 人:     巢湖市公共交通有限公司 （盖章）

采购代理机构: 安徽国华建设工程项目管理有限公司（盖章）

日       期：   2019  年8 月

目  录

一、报价前须知	3

二、供应商资格	4

三、供应商必须提交的询标资料（报价文件）内容	4

四、评审方法及废标	4

五、供应商报价须知	5

六、签订合同	5

七、澄清及变更	6

八、其它	6

附件一	7

附件二	9

附件三	10

附件四	11

一、报价前须知

尊敬的供应商：

安徽国华建设工程项目管理有限公司 （代理机构）受巢湖市公共交通有限公司（采购人）委托，拟就巢湖公交公司高低压设施设备维保服务以询价的方式进行。

| 报价前须知附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 项目名称:巢湖公交公司高低压设施设备维保服务 编号：2019CHGH005 项目预算：6.5万元/年，本项目采用本项目采用固定总价方式 交货地点：由采购人指定（巢湖市内） |
| 2 | 包别划分：1个包 |
| 3 | 服务期限：叁年；合同为一年一签（根据上一年度合同履行情况签订下一年合同）。 |
| 4 | 采购单位：巢湖市公共交通有限公司 |
| 5 | 报名方式： 供应商必须于开标前半个小时内（2019年8月15日15:00-15:30）持单位授权委托书到开标现场缴纳询价文件费（售价200元、售后不退），凭招标文件工本费收据进场投标，否则采购人将不予接受。 |
| 6 | 询价有效期：询价后30天 |
| 7 | 采购清单：详见附件一。 |
| 8 | 付款方式：合同签订后，服务费按季支付，每季度末月20日前支付当季费用，中标方须向招标方提供相应金额的增值税专用发票。 供应商提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 9 | 报价文件递交地点及询标地点：巢湖市公共交通有限公司4楼会议室 报价文件递交截止时间及询标时间：北京时间2019年8月15日 15:30 |
| 10 | 标书份数：正本壹份；副本贰份，密封提交。 |
| 12 | 接收报价文件日期：自报价文件递交截止时间前30分钟至报价文件递交截止时间止，提前、逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 |
| 13 | 成交服务费：招标代理费贰仟圆整，在领取中标通知书时由中标人支付给招标代理公司，服务费应考虑在报价当中。 评审费：评标评审费由中标人现场据实支付，请投标人综合考虑。 |
| 14 | 履约保证金：成交人须在合同签订前向 采购人 提交金额为 合同价10%的履约保证金（期限至合同履约完成） |
| 15 | 采购单位联系人：赖先生 0551-82381999 |
| 16 | 投标保证金：壹仟元整（投标人现场提交） |
| 17 | 供货周期：以具体签订合同为准 |

# 二、供应商资格

# 1 、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格。

# 2、法律、行政法规规定的其他条件。

# 3、本项目不接受联合体投标；

# 4、电力施工总承包三级及以上且同时具有电力承装、承修五级及以上；

5、具有本地化服务能力。

# 三、供应商必须提交的询标资料（报价文件）内容

1、供应商法定代表人签署的有效报价（单价、合计价，加盖公章）；

2、营业执照副本（复印件，加盖公章）

3、法人证书或法人授权委托书及身份证明（加盖公章）；

4、供应商资格中要求的其他材料（加盖公章）。

备注：

①、供应商所提交的报价函没有满足询价函的要求，其报价函按照无效处理；

②、现场未提交法人授权委托书及委托人身份证原件，其询价函按照无效处理；

③、投标报价高于采购预算价的为无效报价；

# 四、评审方法及废标

1、本次服务项目采购活动将采用   有效最低价法  方法评审。

1.1有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、服务内容、付款方式、项目完成期以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

1.2如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，则采取评委投票方式确定成交人。

1.3“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本询价文件的实质性要求；②报价是否会降低本询价文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。供应商不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。

- 询价过程中，如果询价小组一致认定供应商报价不合理的，可以要求供应商提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效。

- 投标时间截止时后，投标人报名家数小于3家且不少于2家时，继续按询价文件评审，无人时项目流标。

# 五、供应商报价须知

1、投标报价为供应商在询价文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次询价全部内容及工期的成本、利润、安装、税金等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在投标报价中。

2、供应商应确保其所提供的询价资料的真实性、有效性、及时性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

3、供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、供应商应确保其所提供的询标资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

5、一律不予退还供应商的报价文件。

6、报价应低于同类货物和服务的市场平均价格。

7、供应商对本函如有不清楚之处，请及时与代理公司联系，代理公司将尽快予以答复。

8、报价函递交：

8.1供应商应将报价函装订成册、密封。密封袋封口处必须加盖公章并在密封袋正面标明询价函编号、供应商名称、地址、联系方式，在本询价函规定的截止时间前当面递交至指定的递交地点（每个包的投标函要分别装订）。

8.2报价函份数：壹个正本，贰个副本。

六、签订合同

1、成交人在收到代理公司发出的成交通知书后7个工作日内，应按照报价须知前附表规定交纳履约保证金和成交服务费。合同备案前成交供应商应向代理公司出示履约保证金和成交服务费缴纳证明。如果成交人未按照上款规定交纳履约保证金和成交服务费，采购人及代理公司有权取消该授标。

2、成交供应商应按规定的时间、地点与采购单位签订成交合同。

3、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

4、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

# 七、澄清及变更

询价文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

# 八、其它

1、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该报价人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则巢湖市公共交通有限公司均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该报价人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该供应商自行承担。

2、本询价文件的最终解释权归采购人及招标代理。

附件一：采购需求清单

附件二：报价单格式

附件三：投标授权书

附件四：投标函格式

## 附件一                             采购需求

一、服务范围：招标方所有的全部高压设施设备及所配套的低压设施设备。

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环网柜 | HWG-12 | 台 | 1 | 充电站 |
| 2 | 箱式变压器 | 1000KVA | 台 | 6 | 充电站 |
| 3 | 高压柜 | KYN28 | 台 | 7 | 充电站配电房 |
| 4 | 高压柜 | XGN15 | 台 | 2 | 办公楼后院配电房 |
| 5 | 干式变压器 | 1250KVA | 台 | 2 | 充电站配电房 |
| 6 | 油浸式变压器 |  | 台 | 1 | 办公楼后院配电房 |
| 7 | 低压柜 | GCK | 台 | 9 | 充电站配电房 |
| 8 | 低压柜 | GGD | 台 | 3 | 办公楼后院配电房 |
| 9 | 直流屏 | 65AH | 组 | 1 | 充电站配电房 |
| 10 | 高压电缆 |  | 条 | 1 | 检察院门口至公交停车场 |
| 11 | 高压电缆 |  | 条 | 1 | 健康路与新湖光路交叉口至公交停车场 |

二、具体内容：

1.高低压开关柜定期巡检，发生电力故障、发现设备缺陷及时处理。

2.高低压开关柜维保内容表

| 序号 | 维保项目 | 维保内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘工器具 | 定期进行耐压试验 |  |
| 2 | 电器仪表 | 外表清洁，显示正常、固定可靠 | 1次/每月 |
| 3 | 继电器、交流接触器 | 外表清洁，触点完好，无过热现象 | 1次/每月 |
| 4 | 控制回路 | 压接良好、标号清晰，绝缘无变色老化 | 1次/每月 |
| 5 | 指示灯、按钮转换开关 | 外表清洁，标志清晰，牢固可靠，转动灵活 | 1次/每月 |
| 6 | 断路器 | 依据断路器说明书检查是否有异常情况 | 1次/半年 |
| 7 | 高压开关柜对地 | 接地良好，牢固可靠 | 1次/1年 |
| 8 | 操作机构 | 灵活 | 1次/1年 |
| 9 | 继电保护 | 状态显示、测量正常 | 1次/每月 |
| 10 | 高压真空组合开关 | 操作机构灵活、触头分合正常、 | 1次/半年 |
| 11 | 母线排 | 压接良好，色标清晰，绝缘良好 | 1次/半年 |

3.变压器维保内容表

| 序号 | 维保项目及内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油标及其运行状态下的油面检查 | 1次/每月 |
| 2 | 变压器运行声音及其相应的运行状态判断 | 1次/每月 |

三、相关要求：

1.中标方提供服务时，应严格遵守政府主管部门对配电室设备日常管理的法规、规定、要求及招标方有关的规章制度。

2.严格按照服务内容提供服务。每次维保时需要招标方工程技术人员同行，并作好记录认可。

3.中标方定期对招标方配电室进行巡视检查，并做相应记录，由招标方工程技术人员签字作为维保凭证。

4.负责招标方配电室维护范围内设备的故障及事故处理。中标方接到招标方通知后及时到达现场进行处理解决。

5.维护、抢修工作需要更换配件及使用设备材料时，为方便维护，设备、材料单价不超过50元，全年累计总价款不超过500元时，不收取人工、材料费，使用的设备及材料由中标方免费提供，如超出以上范围，另行收费。

6.中标方须安排专人与招标方接洽联系，在提供必要的日常维保服务外，必须保证24小时服务，在接到投标方电话或书面报修通知后，须在两小时内至现场解决，保障招标方正常用电。如因招标方原因致使的损失由招标方承担。

7.中标方未按采购需求的要求提供服务的，招标方有权拒付中标方服务费且有权解除与中标单位的合同关系。如服务不及时造成招标方损失的损失费用由中标方承担。

附件二

报价书

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单价 | 人民币 大写 （￥： 小写 元 ） |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                               日期：

## 附件三

投标授权书

本授权书声明：          公司授权        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加                                              项目采购活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

被授权人：              性别：       身份证号：

投标单位（盖章）：      日期：

注：投标授权书需复印上授权委托人和法人身份证复印件

## 附件四

投标函格式

致： 采购人

根据贵方“                                            ”的第          询价公告，正式授权          （姓名）      代表供应商参加该项目的采购活动。我方已详细审查全部采购文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供服务，报价为          。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成所有服务项目内容。

3、我方已详细审核全部询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从报价前须知附表中规定的询价日期起遵循本投标书，并在询价有效期之内均具有约束力。

5、如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

投标单位：          （公章）

日    期：